## Informationen und Legende
Name | Prüfprotokoll_Vorlage.xlsx
Stand | 2020-09-14
Autor | DEHSt
Hinweise:
Die Datei enthält zwei Tabellenblätter. Es ist immer nur ein Tabellenblatt für eine Prüfmethode der Bandwaage auszufüllen. Das Tabellenblatt "Referenzwaage" ist dann zu verwenden, wenn die Bandwaage durch Vergleich mit einer definierten Stoffmenge kalibriert wird, die auf einem geeichten Vergleichsmessgerät gewogen wurde oder die mit einem Prüfmittel überprüft wurde, dessen Unsicherheit weniger als 1/3 der Messunsicherheit der zu kalibrierenden Bandwaage aufweist. In Fällen, in denen keine referenzierbare Stoffstrommenge auf die zu überprüfende Waage gebracht werden kann, da die für die Überprüfung notwendigen Einbauten für das Ein- bzw. Ausschleusen von Material fehlen, beschränkt sich die Prüfung der Bandwaage in der Regel auf die Prüfung der Wägezelle(n) und der Bandgeschwindigkeit. In diesem Fall ist das Tabellenblatt "Wägezelle + Bandgeschw." auszufüllen.
Legende:
gelbe Felder |  | auszufüllende Felder
grüne Felder |  | Felder mit Zwischenergebnissen, nicht beschreibbar
orange Felder |  | Ergebnisfelder, nicht beschreibbar
Historie:
Version vom 30.04.2020 | Berechnungsfehler in Zelle E106, E112 und E113 auf dem Tabellenblatt "Wägezelle + Bandgeschwind.". Mit Version vom 14.09.2020 behoben.

## Referenzwaage
Prüfprotokoll - Vergleichsmessung mit Referenzwaage
1. Allgemeine Daten
Auftragsdaten
Betreiber |  |  | Datum der Kalibrierung
Aufstellort |  |  | nächste Kalibrierung
Genauigkeitsklasse |  |  | Prüfer
Bandwaagendaten
Hersteller |  |  | Effektive Länge Wägebereich [m]
Modell |  |  | Nennförderstärke [t/h]
Serien-Nummer |  |  | normale/typische Förderstärke [t/h]
Bandwaagentyp (Rollenanzahl) |  |  | Teilungswert Förderwert [t/h]
sonst. Merkmale |  |  | Teilungswert Zähler (t]
Korrekturfaktor am Arbeitspunkt oder Verstärkungsfaktor (in Digits) vor Eingriff
Zustandsbeschreibung |  |  | Umgebungsbedingungen
Verschmutzung | keine |  | konstant während der Kalibrierung? | ja
| geringe |  |  | nein
mittlere
hohe
nicht funktionsfähig
Daten Referenzwaage
Typ |  |  | letzte Kalibrierung/Eichung
Standort |  |  | Unsicherheit [%] der Referenzwaage
2. Kalibrierung
Vor Eingriff (wie vorgefunden, vor Durchführung der Wartungsarbeiten)
Nullpunkt | Sollwert [t/h] |  | Anzeige [%] | relativer Fehler [%]
1. Messung vor Eingriff | 0
2. Messung vor Eingriff | 0
3. Messung vor Eingriff | 0
4. Messung vor Eingriff | 0
errechneter Mittelwert des Nullpunkts vor Eingriff | 0
Abweichung am Nullpunkt
Unsicherheit der Nullpunktprüfung (Wiederholpräzision)
Tarierung vor der Prüfung am Arbeitspunkt vorgenommen? | Ja
Nein
Arbeitspunkt | Referenz [t] |  | Anzeige [t] | relativer Fehler [%] | absoluter Fehler [t] | Zeit [min] *)
1. Messung vor Eingriff
2. Messung vor Eingriff
3. Messung vor Eingriff
4. Messung vor Eingriff
errechneter Mittelwert des Arbeitspunkts vor Eingriff
Abweichung am Arbeitpunkt
Unsicherheit der Vergleichsmessungen (Wiederholpräzision)
Mittlere Förderstärke [t/h]
Nach Eingriff (nach Durchführung der Wartungsarbeiten, Kalibrierung und ggf. Justage)
Nullpunkt | Sollwert [t/h] |  | Anzeige [t/h] | relativer Fehler [%]
1. Messung nach Eingriff | 0
2. Messung nach Eingriff | 0
3. Messung nach Eingriff | 0
4. Messung nach Eingriff | 0
errechneter Mittelwert des Nullpunkts nach Eingriff | 0
Abweichung am Nullpunkt
Unsicherheit der Nullpunktprüfung (Wiederholpräzision)
Tarierung vor der Prüfung am Arbeitspunkt vorgenommen? | Ja
| Nein | X
Arbeitspunkt | Referenz [t] |  | Anzeige [t] | relativer Fehler [%] | absoluter Fehler [t] | Zeit [min] *)
1. Messung nach Eingriff
2. Messung nach Eingriff
3. Messung nach Eingriff
4. Messung nach Eingriff
errechneter Mittelwert des Arbeitspunkts nach Eingriff
Abweichung am Arbeitspunkt
Unsicherheit der Vergleichsmessungen (Wiederholpräzision)
Mittlere Förderstärke [t/h]
Justage am Arbeitspunkt vor den Vergleichsmessungen vorgenommen? | Ja |  | Korrekturfaktor am Arbeitspunkt oder Verstärkungsfaktor (in Digits) nach Eingriff/Justage
Nein
Abweichung am Nullpunkt nach Eingriff (aus der vorhergehenden Kalibrierung)
Abweichung am Nullpunkt vor Eingriff (wie vorgefunden)
Unsicherheit aus Drift am Nullpunkt **) |  |  |  | #VALUE!
Abweichung am Arbeitspunkt nach Eingriff (aus der vorhergehenden Kalibrierung)
Abweichung am Arbeitspunkt vor Eingriff (wie vorgefunden)
Unsicherheit aus Drift am Arbeitspunkt |  |  |  | #VALUE!
Unsicherheit der Kalibrierung vor Eingriff (wie vorgefunden) ***) |  |  |  | #VALUE!
Gesamtunsicherheit im Zeitraum zwischen dieser und der vorhergehenden Kalibrierung ****) |  |  |  | #VALUE!
*) Falls die referenzierte Menge nicht kontinuierlich auf das Förderband aufgegeben wird, sollen Leerlaufzeiten bei der Angabe der Zeit nicht berücksichtigt werden.
**) Die Unsicherheit am Nullpunkt wird bei Gesamtunsicherheit nur berücksichtigt, wenn vor den Vergleichsmessungen im vorgefundenen Zustand eine Tarierung vorgenommen wurde.
Erfolgt keine Tarierung, wird die Auswirkung der vorgefundenen Abweichung am Nullpunkt durch die Vergleichsmessungen mit einer referenzierten Menge miterfasst.
***) Berücksichtigung der Unsicherheit der Referenzwaage, wenn die Unsicherheit > 0,5 % beträgt.
****) Bei der Berechnung der Gesamtunsicherheit, wird die festgestellte Drift zwischen zwei Kalibrierungen vereinfacht als linear ansteigend betrachtet.

## Wägezelle + Bandgeschwind.
Prüfprotokoll - Prüfen der Wägezelle und Bandgeschwindigkeit (statische Prüfung)
1. Allgemeine Daten
Auftragsdaten
Betreiber |  | Datum der Prüfung
Aufstellort |  | nächste Prüfung
Prüfer
Bandwaagendaten
Hersteller |  | Effektive Länge Wägebereich [m]
Modell |  | Nennförderstärke [t/h]
Serien-Nummer |  | normale/typische Förderstärke [t/h]
Bandwaagentyp (Rollenanzahl) |  | Teilungswert Förderwert [t/h]
sonst. Merkmale |  | Teilungswert Zähler (t]
Korrekturfaktor (Steigungsfaktor) am Arbeitspunkt oder Verstärkungsfaktor (in Digits) vor Eingriff
Zustandsbeschreibung |  | Umgebungsbedingungen
Verschmutzung | keine | konstant während der Prüfung? | ja
| geringe |  | nein
| mittlere | Bandgeschwindigkeit
| hohe | konstant während der Prüfung? | ja
| nicht funktionsfähig |  | nein
2. Prüfen der Geschwindigkeit
Daten des eingesetzten Referenz-Geschwindigkeitsmessers |  | Daten zum Förderband
Typ |  | Bandlänge [m]
letzte Prüfung |  | Zeit pro Umlauf [s]
Prüfprotokoll-Nr. |  | Bandgeschwindigkeit [m/s]
Prüfdaten | Referenz [m/s] | Anzeige [m/s] | relativer Fehler [%] | absoluter Fehler [m/s]
1. Geschw. vor Eingriff
2. Geschw. vor Eingriff
3. Geschw. vor Eingriff
4. Geschw. vor Eingriff
errechneter Mittelwert der Geschw. vor Eingriff
Abweichung vor Eingriff
Unsicherheit der Prüfung (Wiederholpräzision)
1. Geschw. nach Eingriff
2. Geschw. nach Eingriff
3. Geschw. nach Eingriff
4. Geschw. nach Eingriff
errechneter Mittelwert der Geschw. nach Eingriff
Abweichung nach Eingriff
Unsicherheit der Prüfung (Wiederholpräzision)
3. Prüfen der Wägezelle
Daten Prüfmittel *)
Typ |  | Prüfmittel.-Nr
letzte Prüfung |  | Prüfprotokoll-Nr.
Gewicht des Prüfmittels [kg] |  | Förderstärke [t/h]
Unsicherheit des Prüfmittels [%] |  | Menge pro Bandumlauf [t]
Vor Eingriff (wie vorgefunden, vor Durchführung der Wartungsarbeiten)
Nullpunkt | Referenz [t/h] | Anzeige [%] | relativer Fehler [%]
1. Messung vor Eingriff | 0
2. Messung vor Eingriff | 0
3. Messung vor Eingriff | 0
4. Messung vor Eingriff | 0
errechneter Mittelwert des Nullpunkts vor Eingriff | 0
Abweichung am Nullpunkt
Unsicherheit der Nullpunktprüfung (Wiederholpräzision)
Tarierung vor der Prüfung am Arbeitspunkt vorgenommen? | Ja
Nein
Arbeitspunkt | Referenz [t/h] oder [t] | Anzeige [t/h] oder [t] | relativer Fehler [%] | absoluter Fehler [t]
1. Messung vor Eingriff
2. Messung vor Eingriff
3. Messung vor Eingriff
4. Messung vor Eingriff
errechneter Mittelwert des Arbeitspunkts vor Eingriff
Abweichung am Arbeitpunkt
Unsicherheit der Arbeitspunktprüfung (Wiederholpräzision)
Nach Eingriff
Nullpunkt | Referenz [t/h] | Anzeige [t/h] | relativer Fehler [%]
1. Messung nach Eingriff | 0
2. Messung nach Eingriff | 0
3. Messung nach Eingriff | 0
4. Messung nach Eingriff | 0
errechneter Mittelwert des Nullpunkt nach Eingriff | 0
Abweichung am Nullpunkt
Unsicherheit der Nullpunktprüfung (Wiederholpräzision)
Tarierung vor der Prüfung am Arbeitspunkt vorgenommen? | Ja
Nein
Arbeitspunkt | Referenz [t/h] oder [t] | Anzeige [t/h] oder [t] | relativer Fehler [%] | absoluter Fehler [t]
1. Messung nach Eingriff
2. Messung nach Eingriff
3. Messung nach Eingriff
4. Messung nach Eingriff
errechneter Mittelwert des Arbeitspunkts nach Eingriff
Abweichung am Arbeitpunkt
Unsicherheit der Arbeitspunktprüfung (Wiederholpräzision)
Justage am Arbeitspunkt vor Prüfung vorgenommen? | Ja | Korrekturfaktor am Arbeitspunkt oder Verstärkungsfaktor (in Digits) nach Eingriff/Justage
Nein
Abweichung der Bandgeschwindigkeit nach Eingriff (vorhergehende Prüfung)
Abweichung der Bandgeschwindigkeit vor Eingriff (wie vorgefunden)
Unsicherheit aus Drift der Bandgeschwindigkeit |  |  | #VALUE!
Abweichung am Nullpunkt nach Eingriff (vorhergehende Prüfung)
Abweichung am Nullpunkt vor Eingriff (wie vorgefunden)
Unsicherheit aus Drift am Nullpunkt **) |  |  | #VALUE!
Abweichung am Arbeitspunkt nach Eingriff (vorhergehende Prüfung)
Abweichung am Arbeitspunkt vor Eingriff (wie vorgefunden)
Unsicherheit aus Drift am Arbeitspunkt |  |  | #VALUE!
Unsicherheit der Prüfung vor Eingriff ***) (wie vorgefunden) |  |  | #VALUE!
Gesamtunsicherheit im Zeitraum zwischen dieser und der vorhergehenden Prüfung ****) |  |  | #VALUE!
*) Wenn mehrere unterschiedliche Massestücke als Prüfmittel eingesetzt werden,
sind die Prüftabellen entsprechend zu erweitern.
**) Die Unsicherheit am Nullpunkt wird bei der Gesamtunsicherheit nur berücksichtigt, wenn vor der Prüfung des Arbeitspunkts im vorgefundenen Zustand eine Tarierung vorgenommen wurde.
Erfolgt keine Tarierung, wird die Auswirkung der vorgefundenen Abweichung am Nullpunkt durch die Prüfung am Arbeitspunkt miterfasst.
***) Berücksichtigung der Unsicherheit des Gebrauchsnormals (Massestück), wenn die Unsicherheit > 0,5 % beträgt.
****) Bei der Berechnung der Gesamtunsicherheit, wird die festgestellte Drift zwischen zwei Prüfungen vereinfacht als linear ansteigend betrachtet.